## ceník SALTEK 10-2008
EAN | Názov | Popis | Pred. cena SK | Pred. cena EUR
Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz - SPD typ 1 - zvodiče bleskových prúdov
pre sieť TN-C,TN-S, TT, IT
8595090529194 | FLP-A50-1,5 | 50 kA (10/350), tr.B, uzavreté vysokovýkonné iskrisko, ochranná úroveň 1,5 kV | 4620.0375 | 153.3571
8595090518822 | FLP-A35 | 35 kA (10/350), tr.B, uzavreté vysokovýkonné iskrisko | 3638.9925 | 120.7924
8595090520511 | FLP-A35-0.9 | 35 kA (10/350), tr.B, uzavreté vysokovýkonné iskrisko, ochranná úroveň 900 V | 4369.0725 | 145.0266
8595090521860 | FLP-A100 N | 100 kA (10/350), tr.B, iskrisko pre N-PE | 4620.0375 | 153.3571
|  |  | 0 | 0
| Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodiče typu 1 a 2 (B+C) |  | 0 | 0
| pre sieť TN-C,TN-S, TT, IT |  | 0 | 0
8595090532606 | FLP-B+C MAXI | 25 kA (10/350), kombinovaný zvodič B+C | 3080.025 | 102.2381
8595090532613 | FLP-B+C MAXI S | 25 kA (10/350), kombinovaný zvodič B+C, diaľková signalizácia | 3410.8425 | 113.2192
8595090532620 | FLP B+C MAXI/1+1 | 25 kA (10/350) + 50 kA (10/350), kombinovaný zvodič B+C | 4620.0375 | 153.3571
8595090532637 | FLP B+C MAXI/1S+1 | 25 kA (10/350) + 50 kA (10/350), kombinovaný zvodič B+C, diaľková signalizácia | 4962.2625 | 164.7169
8595090532644 | FLP B+C MAXI/3 | 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný zvodič B+C | 9354.15 | 310.5009
8595090532651 | FLP B+C MAXI/3 S | 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný zvodič B+C, diaľková signalizácia | 10939.7925 | 363.1346
8595090532668 | FLP B+C MAXI/3+1 | 75 kA (10/350)/3 póly + 100 kA (10/350), kombinovaný zvodič B+C | 10711.6425 | 355.5614
8595090532675 | FLP B+C MAXI/3S+1 | 75 kA (10/350)/3 póly + 100 kA (10/350), kombinovaný zvodič B+C, diaľková signalizácia | 11966.4675 | 397.214
8595090532682 | FLP B+C MAXI/4 | 100 kA (10/350)/4 póly, kombinovaný zvodič B+C, diaľková signalizácia | 9570.8925 | 317.6954
8595090532699 | FLP B+C MAXI/4 S | 100 kA (10/350)/4 póly, kombinovaný zvodič B+C, diaľková signalizácia | 11167.9425 | 370.7078
8595090516200 | FLP-275 V | 60 kA (8/20), vyberateľný modul varistora | 2509.65 | 83.3051
8595090516217 | FLP-275 V S | 60 kA (8/20), vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 3141.45 | 104.277
8595090533085 | FLP-275 V/1+1 | 180 kA (8/20)/3 póly, vyberateľný modul varistora | 3410.8425 | 113.2192
8595090533092 | FLP-275 V/1S+1 | 180 kA (8/20)/3 póly, vyberateľný modul varistora | 3753.0675 | 124.579
8595090517757 | FLP-275 V/3 | 180 kA (8/20)/3 póly, vyberateľný modul varistora | 7072.65 | 234.769
8595090531128 | FLP-275 V/3+1 | 180 kA (8/20)/3 póly, vyberateľný modul varistora | 8213.4 | 272.6349
8595090531135 | FLP-275 V/3S+1 | 180 kA (8/20)/3 póly, vyberateľný modul varistora | 9582.3 | 318.0741
8595090517788 | FLP-275 V/4 | 240 kA (8/20)/4 póly, vyberateľný modul varistora | 8213.4 | 272.6349
8595090517771 | FLP-275 V/3 S | 180 kA (8/20)/3 póly, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 8441.55 | 280.2081
8595090517795 | FLP-275 V/4 S | 240 kA (8/20)/4 póly, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 9582.3 | 318.0741
8595090523697 | FLP-275 V/0 | 60 kA(8/20), náhradný vyberateľný modul varistora | 2014.74 | 66.8771
|  |  | 0 | 0
| Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz - SPD typ 2 - prepäťová ochrana |  | 0 | 0
| pre sieť TN-C,TN-S, TT, IT |  | 0 | 0
8595090518150 | SLP-075 V | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora | 1228.5 | 40.7787
8595090518235 | SLP-075 V S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 1762.8975 | 58.5175
8595090518112 | SLP-075 V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora | 886.275 | 29.4189
8595090518167 | SLP-130 V | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora | 1228.5 | 40.7787
8595090518242 | SLP-130 V S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 1762.8975 | 58.5175
8595090518129 | SLP-130 V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora | 886.275 | 29.4189
8595090516170 | SLP-275 V | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora | 938.0475 | 31.1375
8595090516187 | SLP-275 V S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 1140.75 | 37.866
8595090517603 | SLP-275 V/3 | 120 kA (8/20)/3 póly, tr.C, vyberateľný modul varistora | 2790.45 | 92.626
8595090517221 | SLP-275 V/4 | 160 kA (8/20)/4 póly, tr.C, vyberateľný modul varistora | 3211.65 | 106.6072
8595090517610 | SLP-275 V/3 S | 120 kA (8/20)/3 póly, tr.C, diaľková signalizácia | 3352.9275 | 111.2968
8595090517634 | SLP-275 V/4 S | 160 kA (8/20)/4 póly, tr.C, diaľková signalizácia | 4037.3775 | 134.0164
8595090523680 | SLP-275 V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora | 595.8225 | 19.7777
8595090519485 | SLP-275 V/1+1 | 40 kA (8/20)/1 pól + 40 kA(8/20), tr.C, jednofázová ochrana pre sieť TT 230 V AC | 2535.0975 | 84.1498
8595090524915 | SLP-275 V/1S+1 | 40 kA (8/20)/1 pól + 40 kA(8/20), tr.C, jednofázová ochrana pre sieť TT 230 V AC, diaľk. signalizácia | 3410.8425 | 113.2192
8595090519461 | SLP-275 V/3+1 | 120 kA (8/20)/3 póly + 40 kA(8/20), tr.C, trojfázová ochrana pre sieť TT 230 V AC | 4095.2925 | 135.9388
8595090520023 | SLP-275 V/3S+1 | 120 kA (8/20)/3 póly + 40 kA(8/20), tr.C, trojfázová ochrana pre sieť TT 230 V AC, diaľk. signalizácia | 4893.8175 | 162.445
8595090530039 | SLP-NPE V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul pre N-PE | 1016.145 | 33.7298
8595090519447 | SLP-275 VB | 25 kA (8/20), tr.C, sériové zapojenie varistora a bleskoistky, vyberateľný modul varistora | 1357.4925 | 45.0605
8595090519454 | SLP-275 VB S | 25 kA (8/20), tr.C, sériové zapojenie varistora a bleskoistky, vyberateľný modul varistora, diaľk.sig. | 1927.8675 | 63.9935
8595090533108 | SLP-275 VB/3+1 | 75 kA (8/20) + 40 kA (8/20), tr.C, sériové zap. varistora a bleskoistky, vyber. modul varistora | 5844.15 | 193.9902
8595090533115 | SLP-275 VB/3S+1 | 75 kA (8/20) + 40 kA (8/20), tr.C, sériové zap. varist. a blesk., vyber. modul varist.,diaľk. sig. | 8422.245 | 279.5673
8595090519553 | SLP-385 V | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora | 1228.5 | 40.7787
8595090527718 | SLP-385 V S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 1762.8975 | 58.5175
8595090519508 | SLP-385 V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora | 886.275 | 29.4189
8595090518174 | SLP-440 V | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora | 1228.5 | 40.7787
8595090518259 | SLP-440 V S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 1762.8975 | 58.5175
8595090518136 | SLP-440 V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora | 886.275 | 29.4189
8595090533016 | SLP-600 V | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora | 1228.5 | 40.7787
8595090533023 | SLP-600 V S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul varistora, diaľková signalizácia | 1762.8975 | 58.5175
8595090533030 | SLP-600 V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora | 886.275 | 29.4189
8595090521556 | SLP-075 VB | 25 kA (8/20), tr.C, sériové zapojenie varistora a bleskoistky, vyberateľný modul varistora | 1357.4925 | 45.0605
8595090521563 | SLP-075 VB S | 25 kA (8/20), tr.C, sériové zapojenie varistora a bleskoistky, vyberateľný modul varistora, diaľk.sig. | 1927.8675 | 63.9935
8595090521549 | SLP-075 VB/0 | 25 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora a bleskoistky | 1084.59 | 36.0018
8595090521822 | SLP-130 VB | 25 kA (8/20), tr.C, sériové zapojenie varistora a bleskoistky, vyberateľný modul varistora | 1357.4925 | 45.0605
8595090529965 | SLP-130 VB S | 25 kA (8/20), tr.C, sériové zapojenie varistora a bleskoistky, vyberateľný modul varistora, diaľk.sig. | 1927.8675 | 63.9935
8595090526674 | SLP-130 VB/0 | 25 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora a bleskoistky | 1084.59 | 36.0018
8595090519430 | SLP-275 VB/0 | 25 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul varistora a bleskoistky | 1084.59 | 36.0018
|  |  | 0 | 0
| Ochrana fotovoltickych systémov - SPD typ 2 - prepäťová ochrana |  | 0 | 0
8595090533047 | SLP-170 PH V/2 | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul, Uc=170 V DC | 2983.5 | 99.0341
8595090533276 | SLP-170 PH V/2 S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul, Uc=170 V DC, diaľková signalizácia | 3867.1425 | 128.3656
8595090533054 | SLP-170 PH V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul, Uc=170 V DC | 823.9725 | 27.3509
8595090531272 | SLP-500 PH V/2 | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul, Uc=500 V DC | 2983.5 | 99.0341
8595090531548 | SLP-500 PH V/2 S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul, Uc=500 V DC, diaľková signalizácia | 3867.1425 | 128.3656
8595090531418 | SLP-500 PH V/0 | 40 kA (8/20), tr.C, náhradný vyberateľný modul, Uc=500 V DC | 823.9725 | 27.3509
8595090531180 | SLP-1000 PH V/3 | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul, Uc=500 V DC | 3898.7325 | 129.4142
8595090531524 | SLP-1000 PH V/3 S | 40 kA (8/20), tr.C, vyberateľný modul, Uc=500 V DC, diaľková signalizácia | 4551.5925 | 151.0852
|  |  | 0 | 0
| Rázové oddeľovacie tlmivky |  | 0 | 0
8595090514329 | RTO-16 | 500 V AC max. 16 A, oddeľovacia tlmivka, na lištu DIN 35 mm | 488.7675 | 16.2241
8595090514336 | RTO-35 | 500 V AC max. 35 A, oddeľovacia tlmivka, na lištu DIN 35 mm | 875.745 | 29.0694
8595090514343 | RTO-63 | 500 V AC max. 63 A, oddeľovacia tlmivka, na lištu DIN 35 mm | 1648.8225 | 54.7309
|  |  | 0 | 0
| Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz – SPD typ 3 - prepäťová ochrana |  | 0 | 0
| Prepäťové ochrany pre siete TN-C , TN-S |  | 0 | 0
8595090533191 | DA-075 DJ | 4 kV (1,2/50,8/20), tr.D, modul na lištu DIN 35 mm, so signalizáciou poruchy | 1312.74 | 43.575
8595090521891 | DA-130 DJ | 5 kV (1,2/50,8/20), tr.D, modul na lištu DIN 35 mm, so signalizáciou poruchy | 1312.74 | 43.575
8595090506362 | DA-275 DJ | 6 kV (1,2/50,8/20), tr.D, modul na lištu DIN 35 mm, so signalizáciou poruchy | 1312.74 | 43.575
8595090518723 | DA-275 V/1+1 | 10 kV (1,2/50,8/20), tr.D, vyberateľné moduly, modul na lištu DIN 35 mm | 1614.6 | 53.5949
8595090519751 | DA-275 V/1S+1 | 10 kV (1,2/50,8/20), tr.D, vyberateľné moduly, modul na lištu DIN 35 mm, s diaľkovou signalizáciou | 1807.65 | 60.003
8595090518488 | DA-275 V/3+1 | 10 kV (1,2/50,8/20), tr.D, vyberateľné moduly, na lištu DIN 35 mm | 3252.8925 | 107.9762
8595090518495 | DA-275 V/3S+1 | 10 kV (1,2/50,8/20), tr.D, vyberateľné moduly, na lištu DIN 35 mm, s diaľkovou signalizáciou | 3427.515 | 113.7727
8595090518518 | DA-275 V/0 | 10 kV (1,2/50,8/20), tr.D, náhradný vyberateľný modul varistora | 610.74 | 20.2729
8595090530046 | DA-NPE V/0 | 20 kV (8/20), tr.D, náhradný vyberateľný modul pre N-PE | 610.74 | 20.2729
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana s VF filtrom |  | 0 | 0
8595090506294 | DA-275 BFG | 230 V AC, 16 A, tr.D, s uzemňovacou svorkou (trieda I) | 2773.7775 | 92.0725
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana s VF filtrom pre MaR, EZS, EPS, riadiace systémy |  | 0 | 0
| montáž na lištu DIN 35 mm |  | 0 | 0
8595090506706 | DA-275 DF 2 | 230 V AC, 2 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy | 1592.6625 | 52.8667
8595090516248 | DA-275 DF 2 S | 230 V AC, 2 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy, s diaľkovou signalizáciou | 2030.535 | 67.4014
8595090506713 | DA-275 DF 6 | 230 V AC, 6 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy | 1908.5625 | 63.3527
8595090516255 | DA-275 DF 6 S | 230 V AC, 6 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy, s diaľkovou signalizáciou | 2346.435 | 77.8874
8595090506720 | DA-275 DF 10 | 230 V AC, 10 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy | 2279.745 | 75.6737
8595090516262 | DA-275 DF 10 S | 230 V AC, 10 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy, s diaľkovou signalizáciou | 2717.6175 | 90.2084
8595090506737 | DA-275 DF 16 | 230 V AC, 16 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy | 2504.385 | 83.1304
8595090516279 | DA-275 DF 16 S | 230 V AC, 16 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy, s diaľkovou signalizáciou | 2941.38 | 97.6359
8595090512059 | DA-275 DFI 1 | 230 V AC, 1 A, tr.D, prerušenie napájania, šířka 17,5 mm | 1232.01 | 40.8952
8595090508205 | DA-275 DFI 6 | 230 V AC, 6 A, tr.D, prerušenie napájania, šířka 36 mm, opt. signalizácia poruchy | 1923.48 | 63.8478
8595090507949 | DA-275 DFI 10 | 230 V AC, 10 A, tr.D, prerušenie napájania, šířka 53 mm, opt. signalizácia poruchy | 2330.64 | 77.3631
8595090507956 | DA-275 DFI 16 | 230 V AC, 16 A, tr.D, prerušenie napájania, šířka 53 mm, opt. signalizácia poruchy | 2555.28 | 84.8198
8595090515074 | DA-400 DF 16 | 400 V AC, 16 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy | 3033.5175 | 100.6943
8595090525660 | DA-400 DF 16 S | 400 V AC, 16 A, tr.D, opt. signalizácia poruchy, s diaľkovou signalizáciou | 3471.39 | 115.229
|  |  | 0 | 0
| Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz - SPD typ 3 - prepäťová ochrana |  | 0 | 0
8595090529484 | CZ-275 A | Pre montáž do inštalačných krabíc s drôtovými vývodmi s akustickou signalizáciou poruchy, tr.D, | 809.055 | 26.8557
8595090529491 | CZ-275 S | Pre montáž do inštalačných krabíc s drôtovými vývodmi s diaľkovou signalizáciou poruchy, tr.D, | 794.1375 | 26.3605
|  |  | 0 | 0
| Zásuvky ABB s prepäťovou ochranou - CLASSIC |  | 0 | 0
8595090507222 | DA-275 PP1 K B1 biela | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 905.58 | 30.0597
8595090506447 | DA-275 PP1 K B2 smotanova | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 905.58 | 30.0597
8595090506454 | DA-275 PP1 K D2 béžová | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 905.58 | 30.0597
8595090506461 | DA-275 PP1 K H3 hnedá | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 905.58 | 30.0597
8595090506423 | DA-275 PP K B1 biela | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 1048.6125 | 34.8076
8595090506393 | DA-275 PP K B2 smotanova | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 1048.6125 | 34.8076
8595090506409 | DA-275 PP K D2 béžová | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 1048.6125 | 34.8076
8595090506416 | DA-275 PP K H3 hnedá | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, CLASSIC L | 1048.6125 | 34.8076
| Dodávané farby: B1 – biela, B2 – smotanová, D2 – béžová, H3 – hnedá, S3 – antracit |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Zásuvky ABB s prepäťovou ochranou - TANGO |  | 0 | 0
8595090529750 | DA-275 PP1 TANGO béžová | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka | 1007.37 | 33.4386
8595090506508 | DA-275 PP1 TANGO biela | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka | 1007.37 | 33.4386
8595090506515 | DA-275 PP1 TANGO bordová | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka | 1007.37 | 33.4386
8595090529767 | DA-275 PP1 TANGO šedá | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka | 1007.37 | 33.4386
8595090529613 | DA-275 PP TANGO béžová | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy | 1099.5075 | 36.497
8595090506478 | DA-275 PP TANGO biela | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy | 1099.5075 | 36.497
8595090506485 | DA-275 PP TANGO bordová | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy | 1099.5075 | 36.497
8595090529620 | DA-275 PP TANGO šedá | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy | 1099.5075 | 36.497
8595090528104 | DA-275 PPO TANGO béžová | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1261.845 | 41.8856
8595090528081 | DA-275 PPO TANGO bílá | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1232.01 | 40.8952
8595090528135 | DA-275 PPO TANGO bordó | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1261.845 | 41.8856
8595090528128 | DA-275 PPO TANGO černá | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1261.845 | 41.8856
8595090528098 | DA-275 PPO TANGO slonová kost | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1232.01 | 40.8952
8595090528142 | DA-275 PPO TANGO šedá | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1261.845 | 41.8856
8595090527879 | DA-275 PPOA TANGO béžová | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1280.2725 | 42.4973
8595090527855 | DA-275 PPOA TANGO bílá | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1271.4975 | 42.206
8595090527909 | DA-275 PPOA TANGO bordó | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1280.2725 | 42.4973
8595090527893 | DA-275 PPOA TANGO černá | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1280.2725 | 42.4973
8595090527862 | DA-275 PPOA TANGO slonová kost | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1271.4975 | 42.206
8595090527916 | DA-275 PPOA TANGO šedá | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou, | 1280.2725 | 42.4973
| Dodávané farby: biela, bordová, tmavomodrá, čierna, sivá, béžová |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Zásuvky ABB s prepäťovou ochranou - ELEMENT |  | 0 | 0
8595090529668 | DA-275 PP1 ELEMENT 03 | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/biela | 1109.16 | 36.8174
8595090529675 | DA-275 PP1 ELEMENT 04 | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/ľadovo sivá | 1130.22 | 37.5164
8595090529682 | DA-275 PP1 ELEMENT 07 | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba karamelová/ľadovo sivá | 1160.055 | 38.5068
8595090529583 | DA-275 PP ELEMENT 03 | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/biela | 1246.9275 | 41.3904
8595090529590 | DA-275 PP ELEMENT 04 | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/ľadovo sivá | 1282.905 | 42.5846
8595090529606 | DA-275 PP ELEMENT 07 | Dvojzásuvka so signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba karamelová/ľadovo sivá | 1323.27 | 43.9245
8595090528159 | DA-275 PPO ELEMENT 01 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo biela | 1348.7175 | 44.7692
8595090528166 | DA-275 PPO ELEMENT 03 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/biela | 1348.7175 | 44.7692
8595090528173 | DA-275 PPO ELEMENT 04 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo sivá | 1374.165 | 45.6139
8595090528180 | DA-275 PPO ELEMENT 07 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,karamelová/ľadovo sivá | 1419.795 | 47.1286
8595090528197 | DA-275 PPO ELEMENT 21 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,slonová kosť/ľadovo biela | 1419.795 | 47.1286
8595090528203 | DA-275 PPO ELEMENT 22 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,agáve/ľadovo biela | 1419.795 | 47.1286
8595090528210 | DA-275 PPO ELEMENT 23 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,búrková/ľadovo sivá | 1419.795 | 47.1286
8595090528227 | DA-275 PPO ELEMENT 24 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,karmínová/ľadovo sivá | 1419.795 | 47.1286
8595090527923 | DA-275 PPOA ELEMENT 01 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo biela | 1389.0825 | 46.1091
8595090527930 | DA-275 PPOA ELEMENT 03 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/biela | 1389.0825 | 46.1091
8595090527947 | DA-275 PPOA ELEMENT 04 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo sivá | 1414.53 | 46.9538
8595090527954 | DA-275 PPOA ELEMENT 07 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,karamelová/ľadovo sivá | 1455.7725 | 48.3228
8595090527961 | DA-275 PPOA ELEMENT 21 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,slonová kosť/ľadovo biela | 1455.7725 | 48.3228
8595090527978 | DA-275 PPOA ELEMENT 22 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,agáve/ľadovo biela | 1455.7725 | 48.3228
8595090527985 | DA-275 PPOA ELEMENT 23 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,búrková/ľadovo sivá | 1455.7725 | 48.3228
8595090527992 | DA-275 PPOA ELEMENT 24 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,karmínová/ľadovo sivá | 1455.7725 | 48.3228
|  |  | 0 | 0
| Zásuvky ABB s prepäťovou ochranou - TIME |  | 0 | 0
8595090529774 | DA-275 PP1 TIME 01 | Jednozásuvka s optickou signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/ľadovo biela | 1109.16 | 36.8174
8595090529781 | DA-275 PP1 TIME 02 | Jednozásuvka s optickou signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/ľadovo zelená | 1130.22 | 37.5164
8595090529798 | DA-275 PP1 TIME 08 | Jednozásuvka s optickou signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba titanová/titanová | 1303.0875 | 43.2546
8595090529637 | DA-275 PP TIME 01 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/ľadovo biela | 1246.9275 | 41.3904
8595090529644 | DA-275 PP TIME 02 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba biela/ľadovo zelená | 1282.905 | 42.5846
8595090529651 | DA-275 PP TIME 08 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, bez rámčeka, farba titanová/titanová | 1516.32 | 50.3326
8595090528234 | DA-275 PPO TIME 01 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo biela | 1348.7175 | 44.7692
8595090528241 | DA-275 PPO TIME 02 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo zelená | 1374.165 | 45.6139
8595090528258 | DA-275 PPO TIME 03 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/biela | 1348.7175 | 44.7692
8595090528265 | DA-275 PPO TIME 08 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,titanová | 1648.8225 | 54.7309
8595090528272 | DA-275 PPO TIME 31 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,arktická | 1648.8225 | 54.7309
8595090528289 | DA-275 PPO TIME 32 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,starostrieborná | 1648.8225 | 54.7309
8595090528296 | DA-275 PPO TIME 33 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,šampanská | 1648.8225 | 54.7309
8595090528302 | DA-275 PPO TIME 34 | Dvojzásuvka s optickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,antracitová | 1648.8225 | 54.7309
8595090528005 | DA-275 PPOA TIME 01 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo biela | 1389.0825 | 46.1091
8595090528012 | DA-275 PPOA TIME 02 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/ľadovo zelená | 1414.53 | 46.9538
8595090528029 | DA-275 PPOA TIME 03 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,biela/biela | 1389.0825 | 46.1091
8595090528036 | DA-275 PPOA TIME 08 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,titanová | 1684.8 | 55.9251
8595090528043 | DA-275 PPOA TIME 31 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,arktická | 1684.8 | 55.9251
8595090528050 | DA-275 PPOA TIME 32 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,starostrieborná | 1684.8 | 55.9251
8595090528067 | DA-275 PPOA TIME 33 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,šampanská | 1684.8 | 55.9251
8595090528074 | DA-275 PPOA TIME 34 | Dvojzásuvka s akustickou signalizáciou poruchy, s natočenou hornou dutinou,antracitová | 1684.8 | 55.9251
8595090529705 | DA-275 PP1 REFLEX SI alpská bílá | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy | 1007.37 | 33.4386
8595090529712 | DA-275 PP1 REFLEX SI hnědá | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy | 1007.37 | 33.4386
8595090529729 | DA-275 PP1 REFLEX SI oranžová | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy | 1007.37 | 33.4386
8595090529736 | DA-275 PP1 REFLEX SI zelená | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy | 1007.37 | 33.4386
8595090529743 | DA-275 PP1 REFLEX SI žlutá | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy | 1007.37 | 33.4386
|  |  | 0 | 0
| Zásuvky ABB s prepäťovou ochranou - krytie IP 44 |  | 0 | 0
8595090529699 | DA-275 PP1 Praktik | Jednozásuvka so signalizáciou poruchy, krytie IP44, biela | 1210.95 | 40.1962
|  |  | 0 | 0
| Zásuvky ABB s prepäťovou ochranou - PROFIL |  | 0 | 0
8595090528463 | DA-275 PP1A PROFIL biela | zásuvka 45×45, akustická signalizácia, farba biela | 1215.3375 | 40.3418
8595090528470 | DA-275 PP1A PROFIL karmínová | zásuvka 45×45, akustická signalizácia, farba karmínová | 1221.48 | 40.5457
8595090528487 | DA-275 PP1 PROFIL bílá | zásuvka 45×45, optická signalizácia, farba biela | 1094.2425 | 36.3222
8595090528494 | DA-275 PP1 PROFIL karmínová | zásuvka 45×45, optická signalizácia, farba karmínová | 1100.385 | 36.5261
8595090528500 | DA-275 PP1A PROFIL K | zásuvka 45×45, kódovaná, akustická signalizácia, farba karmínová | 1236.3975 | 41.0409
8595090528517 | DA-275 PP1 PROFIL K | zásuvka 45×45, kódovaná, optická signalizácia, farba karmínová | 1121.445 | 37.2252
| Príslušenstvo |  | 0 | 0
| adaptér PROFIL K | adaptér pre kódované zásuvky | 14.9175 | 0.49517
|  |  | 0 | 0
| Chránené predlžovacie prívody s prepäťovou ochranou a VF filtrom |  | 0 | 0
8595090520641 | P-PROTECTOR F8 3m | 8 zásuviek, 3 m, kovové puzdro, 16 A | 3959.28 | 131.424
8595090523062 | P-PROTECTOR F8 5m | 8 zásuviek, 5 m, kovové puzdro, 16 A | 4061.07 | 134.8028
|  |  | 0 | 0
| Viacnásobné zásuvky s filtrom a prepäťovou ochranou pre montáž do 19" stojanov |  | 0 | 0
8595090519836 | RACK-PROTECTOR X8 | 8 zásuviek, bez filtra, 10 A | 2941.38 | 97.6359
8595090519843 | RACK-PROTECTOR F8 | 8 zásuviek, VF filter, 10 A | 3959.28 | 131.424
8595090529507 | RACK-PROTECTOR VF7 | 7 zásuviek, VF filter, vypínač, 10 A | 4489.29 | 149.0171
8595090520863 | RACK-PROTECTOR UPS X6 | 6 zásuviek, bez filtra, pre zdroje UPS, rozbočenie zálohovaného napätia, 10 A | 3043.17 | 101.0147
8595090520856 | RACK-PROTECTOR UPS F6 | 6 zásuviek, VF filter, pre zdroje UPS, rozbočenie zálohovaného napätia, 10 A | 4061.07 | 134.8028
8595090521198 | RACK-PROTECTOR EURO X12 | 12 výstupných konektorov EURO, 10 A, bez filtra | 2941.38 | 97.6359
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana s VF filtrom optimalizovaná pre výpočtovú techniku |  | 0 | 0
8595090510574 | PA-OVERDRIVE X16 | Ochrana siete nn, bez filtra, biela farba, 16 A | 1007.37 | 33.4386
8595090510154 | PA-OVERDRIVE F16 | Ochrana siete nn a VF filter, biela farba, 16 A | 2493.855 | 82.7808
8595090510581 | PA-OVERDRIVE F6 | Ochrana siete nn a VF filter, biela farba, 6 A | 1425.06 | 47.3033
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana s VF filtrom napájania, prepäťová ochrana linky |  | 0 | 0
| pre telekomunikačné zariadenia |  | 0 | 0
8595090510635 | FAX-OVERDRIVE X16 | Ochrana siete nn a telefónnej linky, bez filtra, biela farba, 16 A | 1384.695 | 45.9635
8595090510642 | FAX-OVERDRIVE F16 | Ochrana siete nn a telefónnej linky, VF filter, biela farba, 16 A | 2992.275 | 99.3253
8595090510659 | FAX-OVERDRIVE F6 | Ochrana siete nn a telefónnej linky, VF filter, biela farba, 6 A | 1964.7225 | 65.2168
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana napájania, prepäťová ochrana ISDN linky |  | 0 | 0
8595090519157 | ISDN-OVERDRIVE X16 | Ochrana siete nn a ISDN linky, biela farba, 16 A | 1384.695 | 45.9635
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana s vf filtrom napájania, prep. ochrana siete Ethernet CAT5 |  | 0 | 0
8595090510611 | NET-OVERDRIVE X16 | Ochrana siete nn a siete ETHERNET CAT5, bez filtra, biela farba, 16 A | 2239.38 | 74.3338
8595090510628 | NET-OVERDRIVE F6 | Ochrana siete nn a siete ETHERNET CAT5, VF filter, biela farba, 16 A | 2951.91 | 97.9855
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana s vf filtrom napájania, prepäťová ochrana anténnych |  | 0 | 0
| zvodov pre TV, SAT |  | 0 | 0
8595090510598 | TV-OVERDRIVE X16 | Ochrana siete nn a anténneho zvodu, bez filtra, biela farba, 16 A | 1181.115 | 39.2058
8595090510604 | TV-OVERDRIVE F6 | Ochrana siete nn a anténneho zvodu, VF filter, biela farba, 6 A | 1832.22 | 60.8186
8595090517146 | SAT-OVERDRIVE X16 | Ochrana siete nn a satelitného zvodu, bez filtra, biela farba, 16 A | 1425.06 | 47.3033
8595090518952 | SAT-OVERDRIVE F6 | Ochrana siete nn a satelitného zvodu, vf filter, biela farba, 6 A | 1872.585 | 62.1584
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana pre jednožilové vedenia vo svorke na lištu DIN35 mm |  | 0 | 0
8595090530671 | DM-006/J R DS | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 6 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530695 | DM-012/J R DS | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 12 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530718 | DM-024/J R DS | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 24 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530732 | DM-060/J R DS | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 60 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530756 | DM-110/J R DS | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 110 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530688 | DM-006/J L DS | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 6 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530701 | DM-012/J L DS | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 12 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530725 | DM-024/J L DS | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 24 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530749 | DM-060/J L DS | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 60 V DC | 656.37 | 21.7875
8595090530763 | DM-110/J L DS | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 110 V DC | 656.37 | 21.7875
| Vysvetlivky: xx - menovité napätie 6, 12, 24, 60, 110 V DC |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Ochrana datových vedení DM |  | 0 | 0
Vysvetlivky: počet chránených párov /n(1,2) väzobná impedancia z(R-odpor, L,L2-indukčnosť) |  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana v krabici na lištu DIN 35 mm, pre dvojvodičové vedenia, šírka 17 mm |  | 0 | 0
8595090505181 | DM-006/1 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 6 V DC, 1 pár | 1068.795 | 35.4775
8595090505198 | DM-012/1 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 12 V DC, 1 pár | 1068.795 | 35.4775
8595090505204 | DM-024/1 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 24 V DC, 1 pár | 1068.795 | 35.4775
8595090505211 | DM-048/1 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 48 V DC, 1 pár | 1068.795 | 35.4775
8595090505259 | DM-006/2 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 6 V DC, 2 páry | 1725.165 | 57.265
8595090505266 | DM-012/2 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 12 V DC, 2 páry | 1725.165 | 57.265
8595090505273 | DM-024/2 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 24 V DC, 2 páry | 1725.165 | 57.265
8595090505280 | DM-048/2 R | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý zaťažovací prúd 60 mA, 48 V DC, 2 páry | 1725.165 | 57.265
8595090505341 | DM-006/1 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 6 V DC, 1 pár | 1201.2975 | 39.8758
8595090505358 | DM-012/1 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 12 V DC, 1 pár | 1201.2975 | 39.8758
8595090505365 | DM-024/1 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 24 V DC, 1 pár | 1201.2975 | 39.8758
8595090505372 | DM-048/1 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 48 V DC, 1 pár | 1201.2975 | 39.8758
8595090505419 | DM-006/2 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 6 V DC, 2 páry | 1740.96 | 57.7893
8595090505426 | DM-012/2 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 12 V DC, 2 páry | 1740.96 | 57.7893
8595090505433 | DM-024/2 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 24 V DC, 2 páry | 1740.96 | 57.7893
8595090505440 | DM-048/2 L | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý zaťažovací prúd 370 mA, 48 V DC, 2 páry | 1740.96 | 57.7893
8595090505488 | DM-006/1 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 6 V DC, 1 pár | 1287.2925 | 42.7303
8595090505495 | DM-012/1 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 12 V DC, 1 pár | 1287.2925 | 42.7303
8595090505501 | DM-024/1 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 24 V DC, 1 pár | 1287.2925 | 42.7303
8595090505518 | DM-048/1 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 48 V DC, 1 pár | 1287.2925 | 42.7303
8595090505556 | DM-006/2 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 6 V DC, 2 páry | 1821.69 | 60.469
8595090505563 | DM-012/2 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 12 V DC, 2 páry | 1821.69 | 60.469
8595090505570 | DM-024/2 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 24 V DC, 2 páry | 1821.69 | 60.469
8595090505587 | DM-048/2 L2 | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý zaťažovací prúd 2 A, 48 V DC, 2 páry | 1821.69 | 60.469
| Prepäťová ochrana na lištu DIN 35 mm, pre dvojvodičové vedenia, šírka 17,5 mm |  | 0 | 0
8595090509301 | DM-006/1 R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 6 V DC, 1 pár | 1312.74 | 43.575
8595090509318 | DM-012/1 R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 12 V DC, 1 pár | 1312.74 | 43.575
8595090509325 | DM-024/1 R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 24 V DC, 1 pár | 1312.74 | 43.575
8595090509332 | DM-048/1 R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 48 V DC, 1 pár | 1312.74 | 43.575
8595090515579 | DM-006/1 L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 6 V DC, 1 pár | 1404.8775 | 46.6334
8595090513520 | DM-012/1 L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 12 V DC, 1 pár | 1404.8775 | 46.6334
8595090512370 | DM-024/1 L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 24 V DC, 1 pár | 1404.8775 | 46.6334
8595090513537 | DM-048/1 L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 48 V DC, 1 pár | 1404.8775 | 46.6334
8595090513322 | DM-006/1 L2 DJ | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý prúd 2 A, 6 V DC, 1 pár | 1475.955 | 48.9927
8595090513315 | DM-012/1 L2 DJ | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý prúd 2 A, 12 V DC, 1 pár | 1475.955 | 48.9927
8595090513339 | DM-024/1 L2 DJ | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý prúd 2 A, 24 V DC, 1 pár | 1475.955 | 48.9927
8595090513346 | DM-048/1 L2 DJ | Medzná frekvencia 550 kHz, menovitý prúd 2 A, 48 V DC, 1 pár | 1475.955 | 48.9927
| pre trojvodičové vedenia, šírka 36 mm |  | 0 | 0
8595090513506 | DM-006/1 3R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 6 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090513490 | DM-012/1 3R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 12 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090512349 | DM-024/1 3R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 24 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090513483 | DM-048/1 3R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 48 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090514022 | DM-006/1 3L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 6 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090520948 | DM-012/1 3L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 12 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090515197 | DM-024/1 3L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 24 V DC | 1547.0325 | 51.3521
8595090516484 | DM-048/1 3L DJ | Medzná frekvencia 150 kHz, menovitý prúd 370 mA, 48 V DC | 1547.0325 | 51.3521
| pre štvorvodičové vedenia, šírka 36 mm |  | 0 | 0
8595090516750 | DM-006/1 4R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 6 V DC | 1928.745 | 64.0226
8595090516897 | DM-012/1 4R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 12 V DC | 1928.745 | 64.0226
8595090513575 | DM-024/1 4R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 24 V DC | 1928.745 | 64.0226
8595090519775 | DM-048/1 4R DJ | Medzná frekvencia 1 MHz, menovitý prúd 60 mA, 48 V DC | 1928.745 | 64.0226
| Vysvetlivky: xxx - menovité napätie 6, 12, 24, 48 V DC |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Ochrana pre PROFIBUS |  | 0 | 0
8595090515319 | DM-PROFIBUS 5 V | Menovité napätie 5 V DC, šírka 36 mm, v krabici na lištu DIN 35 mm | 1435.59 | 47.6529
8595090516736 | DM-PROFIBUS 24 V | Menovité napätie 24 V DC, šírka 36 mm, v krabici na lištu DIN 35 mm | 1435.59 | 47.6529
|  |  | 0 | 0
| Špeciálna ochrana pre MaR odolná pred zavlečeným nadpätím až do 400 V AC |  | 0 | 0
8595090520689 | DM-24 SECURE | Šírka 53 mm, na lištu DIN 35 mm, 24 V DC | 1984.905 | 65.8868
8595090516934 | DM-48 SECURE | Šírka 53 mm, na lištu DIN 35 mm, 48 V DC | 1984.905 | 65.8868
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Prepäťové ochrany pre telekomunikácie (VTS, ISDN, ADSL) |  | 0 | 0
| Ochrana telekomunikačných vedení VTS |  | 0 | 0
8595090509226 | CLSA-TLF | PO telekomunikačných vedení VTS, 240 V DC | 875.745 | 29.0694
8595090517870 | DL-TLF | Krabica na stenu, konektory RJ12, 1 linka, PO pre telekomunikácie VTS | 1012.635 | 33.6133
| Ochrany pre ISDN |  | 0 | 0
8595090530794 | CLSA-ISDN | PO pre ISDN linku, menovité napätie 110 V DC | 875.745 | 29.0694
8595090530664 | DL-ISDN RJ45 | PO pre ISDN linku, krabica na stenu, konektory RJ45 | 1012.635 | 33.6133
8595090530657 | DL-ISDN SV | PO pre ISDN linku, krabica na stenu, bez šrubovacie svorky | 1521.585 | 50.5074
|  |  | 0 | 0
| Rad jednostupňových ochrán na lištu DIN 35 mm |  | 0 | 0
| dvojpólová bleskoistka v dvojradovej svorke B |  | 0 | 0
8595090505631 | DS-B 90 | Bleskojistka Uc = 70 V DC | 458.055 | 15.2046
8595090505648 | DS-B 240 | Bleskojistka Uc = 180 V DC | 458.055 | 15.2046
| výkonový varistor v dvojradovej svorke V |  | 0 | 0
8595090505730 | DS-V 75 | Varistor Uc = 100 V DC, 75 V AC | 458.055 | 15.2046
8595090505747 | DS-V 130 | Varistor Uc = 180 V DC, 130 V AC | 458.055 | 15.2046
| supresorová dióda v dvojradovej svorke D |  | 0 | 0
8595090505785 | DS-D 12 | Dioda Uc = 14,5 V DC | 458.055 | 15.2046
8595090505792 | DS-D 24 | Dioda Uc = 29,1 V DC | 458.055 | 15.2046
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Ochrana rozhraní RS 232, RS 485, RS 422 |  | 0 | 0
8595090509684 | DL-RS DD 9 | DSUB9/DSUB9, chránené všetky piny | 1007.37 | 33.4386
8595090521600 | DL-RS DD 25 | DSUB25/DSUB25, chránené piny podľa objednávky | 1007.37 | 33.4386
|  |  | 0 | 0
| Ochrana sietí Ethernet |  | 0 | 0
8595090531364 | DL-100 POE-024 | 100 Base T, 100 MHz, 4 páry(2 páry power over ethernet 24 V DC), SV/RJ45 | 2534.22 | 84.1207
8595090531357 | DL-100 POE-048 | 100 Base T, 100 MHz, 4 páry(2 páry power over ethernet 48 V DC), SV/RJ45 | 2534.22 | 84.1207
8595090515982 | DL-100 ETH | 100 Base T, 100 MHz, vedenie STP 4 páry | 1908.5625 | 63.3527
8595090532569 | DL-1G | 1000 Base T, 250 MHz, vedenie STP 4 páry, 2x patch cord RJ45 | telefon | 0
8595090533061 | DL-Cat.5e 8 PATCH PANEL | 100 Base T, 100 MHz, ochrana 8 portov STP v 19" patch paneli | telefon | 0
8595090533078 | DL-Cat.5e 16 PATCH PANEL | 100 Base T, 100 MHz, ochrana 16 portov STP v 19" patch paneli | telefon | 0
8595090532576 | DL-Cat.5e 24 PATCH PANEL | 100 Base T, 100 MHz, ochrana 24 portov STP v 19" patch paneli | telefon | 0
|  |  | 0 | 0
| Ochrana videorozvodov |  | 0 | 0
8595090522089 | VL-B75 F/F | PO pre videorozvody, BNC75, prevedenie F/F | 1883.115 | 62.508
8595090522096 | VL-B75 F/M | PO pre videorozvody, BNC75, prevedenie F/M | 1883.115 | 62.508
8595090518624 | VL-B75 DJ F/F | Montáž na lištu DIN 35 mm, PO pre videorozvody, konektory BNC, prevedenie F/F | 1883.115 | 62.508
8595090529972 | VL-B75 DJ F/M | Montáž na lištu DIN 35 mm, PO pre videorozvody, konektory BNC, prevedenie F/M | 1883.115 | 62.508
8595090522072 | VL-F75 F/F | PO pre videorozvody, F75/F75, prevedenie F/F | 1883.115 | 62.508
8595090518617 | VL-F75 DJ | Montáž na lištu DIN 35 mm, PO pre videorozvody, konektory F75, prevedenie F/F | 1883.115 | 62.508
8595090522355 | VL-SV | PO pre videorozvody, svorky | 1883.115 | 62.508
8595090518600 | VL-SV DJ | Montáž na lištu DIN 35 mm, PO pre videorozvody, svorky | 1883.115 | 62.508
| Konektory: vstup/výstup F: FEMALE, M: MALE |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Zvodič bleskových prúdov na lištu DIN |  | 0 | 0
| na lištu DIN 35 mm, šírka 36 mm, prepoj. vodič 2,5 mm2 |  | 0 | 0
8595090507864 | BD-90 T | 5 kA(10/350), zapaľovacie napätie 90 V DC | 1516.32 | 50.3326
8595090507888 | BD-250 T | 5 kA(10/350), zapaľovacie napätie 250 V DC | 1516.32 | 50.3326
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana pre napájanie malým napätím na lištu DIN |  | 0 | 0
8595090521877 | DP-12 | 2 kV (1,2/50,8/20), menovité napätie 12 V DC, menovitý zatažovací prúd 16 A | 1272.375 | 42.2351
8595090516040 | DP-24 | 2 kV (1,2/50,8/20), menovité napätie 24 V DC, menovitý zaťažovací prúd 16 A | 1292.5575 | 42.905
8595090521884 | DP-48 | 2 kV (1,2/50,8/20), menovité napätie 48 V DC, menovitý zaťažovací prúd 16 A | 1312.74 | 43.575
8595090521907 | DP-60 | 2 kV (1,2/50,8/20), menovité napätie 60 V DC, menovitý zaťažovací prúd 16 A | 1333.8 | 44.274
|  |  | 0 | 0
| Zvodiče bleskových prúdov v kombinácii s hrubou a jemnou ochranou |  | 0 | 0
| Menovité napätie: xx = 6, 12, 24, 48, 60, 230 V DC, menovitý zaťažovací prúd 1 A |  | 0 | 0
8595090521853 | BDG-006 | 5 kA(10/350), pre obvody s oddelenou signálovou a ochranou zemou, 6 V DC, IL=1 A | 2432.43 | 80.7419
8595090521990 | BDG-012 | 5 kA(10/350), pre obvody s oddelenou signálovou a ochranou zemou, 12 V DC, IL=1 A | 2432.43 | 80.7419
8595090522003 | BDG-024 | 5 kA(10/350), pre obvody s oddelenou signálovou a ochranou zemou, 24 V DC, IL=1 A | 2432.43 | 80.7419
8595090527404 | BDG-048 | 5 kA(10/350), pre obvody s oddelenou signálovou a ochranou zemou, 48 V DC, IL=1 A | 2432.43 | 80.7419
8595090530770 | BDG-230 | 5 kA(10/350), pre obvody s oddelenou signálovou a ochranou zemou, 230 V DC, IL=1 A | 2432.43 | 80.7419
8595090522027 | BDM-006 | 5 kA(10/350), pre obvody so spoločnou signálovou a ochranou zemou, 6 V DC, IL=1 A | 2839.59 | 94.2571
8595090522034 | BDM-012 | 5 kA(10/350), pre obvody so spoločnou signálovou a ochranou zemou, 12 V DC, IL=1 A | 2839.59 | 94.2571
8595090522041 | BDM-024 | 5 kA(10/350), pre obvody so spoločnou signálovou a ochranou zemou, 24 V DC, IL=1 A | 2839.59 | 94.2571
8595090522058 | BDM-048 | 5 kA(10/350), pre obvody so spoločnou signálovou a ochranou zemou, 48 V DC, IL=1 A | 2839.59 | 94.2571
8595090530787 | BDM-230 | 5 kA(10/350), pre obvody so spoločnou signálovou a ochranou zemou, 230 V DC, IL=1 A | 2839.59 | 94.2571
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Zvodiče bleskových prúdov pre koaxiálne vedenie |  | 0 | 0
kovové puzdro je galvanicky oddelené od ochrannej zeme (zapojenie ako trojpól) |  |  | 0 | 0
8595090513902 | FX-090 IEC T | Medzná frekvencia 862 MHz, konektor IEC 75, 90 V DC | 732.7125 | 24.3216
8595090516156 | FX-230 IEC T | Medzná frekvencia 862 MHz, konektor IEC 75, 230 V DC | 732.7125 | 24.3216
8595090513919 | FX-090 F75 T F/F | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor F 75, prevedenie F/F, 90 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090517306 | FX-230 F75 T F/F | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor F 75, prevedenie F/F, 230 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090515555 | FX-090 B50 T F/F | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 50, prevedenie, F/F, 90 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090527367 | FX-090 B50 T F/M | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 50, prevedenie, F/M, 90 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090523772 | FX-230 B50 T F/F | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 50, prevedenie, F/F, 230 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090529910 | FX-230 B50 T F/M | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 50, prevedenie, F/M, 230 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090517320 | FX-090 B75 T F/F | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 75, prevedenie F/F, 90 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090521525 | FX-090 B75 T F/M | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 75, prevedenie F/M, 90 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090529934 | FX-230 B75 T F/F | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 75, prevedenie F/F, 230 V DC | 1210.95 | 40.1962
8595090529941 | FX-230 B75 T F/M | Medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 75, prevedenie F/M, 230 V DC | 1210.95 | 40.1962
| Vysvetlivky: xxx - zapaľovacie napätie 90, 230 V DC |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Prepäťová ochrana pre koaxiálne vedenia |  | 0 | 0
8595090511526 | SX-090 IEC | 3 kV (1,2/50,8/20), medzná frekvencia 862 MHz, konektor IEC 75 | 1475.955 | 48.9927
8595090511533 | SX-090 F75 F/F | 3 kV (1,2/50,8/20), medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor F 75, prevedenie F/F | 1475.955 | 48.9927
8595090514893 | SX-090 B50 F/F | 3 kV (1,2/50,8/20), medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 50, prevedenie F/F, 90 V DC | 1475.955 | 48.9927
8595090511540 | SX-090 B50 F/M | 3 kV (1,2/50,8/20), medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 50, prevedenie F/M, 90 V DC | 1475.955 | 48.9927
8595090529224 | SX-090 B75 F/F | 3 kV (1,2/50,8/20), medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 75, prevedenie F/F, 90 V DC | 1475.955 | 48.9927
8595090519263 | SX-090 B75 F/M | 3 kV (1,2/50,8/20), medzná frekvencia 2,15 GHz, konektor BNC 75, prevedenie F/M, 90 V DC | 1475.955 | 48.9927
|  |  | 0 | 0
| Zvodiče bleskových prúdov pre koaxiálne vedenia |  | 0 | 0
8595090512486 | HX-090 N50 F/F | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor N 50, prevedenie F/F, 90 V DC | 2686.905 | 89.1889
8595090512479 | HX-090 N50 F/M | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor N 50, prevedenie F/M, 90 V DC | 2686.905 | 89.1889
8595090512509 | HX-230 N50 F/F | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor N 50, prevedenie F/F, 230 V DC | 2686.905 | 89.1889
8595090512493 | HX-230 N50 F/M | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor N 50, prevedenie F/M, 230 V DC | 2686.905 | 89.1889
8595090515258 | HX-090 B50 F/F | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor BNC 50, prevedenie F/F, 90 V DC | 2381.535 | 79.0525
8595090518969 | HX-090 B50 F/M | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor BNC 50, prevedenie F/M, 90 V DC | 2381.535 | 79.0525
8595090515814 | HX-230 B50 F/F | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor BNC 50, prevedenie F/F, 230 V DC | 2381.535 | 79.0525
8595090521266 | HX-230 B50 F/M | Medzná frekvencie 2,5 GHz, konektor BNC 50, prevedenie F/M, 230 V DC | 2381.535 | 79.0525
| Vysvetlivky: xxx - zapaľovacie napätie 90, 230 V DC |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Zvodiče bleskových púdov pre koaxiálne vedenie /4 |  | 0 | 0
8595090519898 | ZX-1,9 N50 F/M | Menovitá frekvencia 1,9 GHz, konektor N 50 | 2686.905 | 89.1889
8595090518457 | ZX-2,4 N50 F/M | Menovitá frekvencia 2,4 GHz, konektor N 50 | 2686.905 | 89.1889
8595090519904 | ZX-3,5 N50 F/M | Menovitá frekvencia 3,5 GHz, konektor N 50 | 2686.905 | 89.1889
8595090519911 | ZX-5,8 N50 F/M | Menovitá frekvencia 5,8 GHz, konektor N 50 | 2686.905 | 89.1889
| ZX-3,5 N50/SMA | Koaxiálna blestkoistka frekvencia 3,3-3,7 GHz, konektor N50/pigtail SMA | 2381.535 | 79.0525
8595090531104 | ZX-5 N50/SMA | Koaxiálna blestkoistka frekvencia 5-5,8 GHz, konektor N50/pigtail SMA | 2381.535 | 79.0525
Cenník platný od 01.10.2008 |  | kurz 1 euro : 30,1260
Poznamka : |  | nový výrobok
zmena ceny